┌─────────────┬─────────────┐
│ 冷却塔水量吨／时 │ 噪声限值〔ｄＢ（Ａ）〕            │
├─────────────┼─────────────┤
│ 100以下         │ 55                               │
├─────────────┼─────────────┤
│ 100－200         │ 60                               │
├─────────────┼─────────────┤
│ 200－500         │ 65                               │
├─────────────┼─────────────┤
│ 500以上         │ 70                               │
└─────────────┴─────────────┘